Tecanno runde Drallauslassblende Round für Zuluft in Design-Bauart (1000300-9016-20).

Radial angeordnete Luftleitöffnungen sowie 480 Diffuseröffnungen.

Für den Deckenanbau in Mineralfaser- oder Metallplattendecken über bauseitigen Anschlusskasten AKH 09 der Firma Trox.

Einfache Montage mittels beiliegender Zentralschraube.

Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL 9016-20).

Hergestellt in Deutschland. Geschütztes Geschmacksmuster.

Abmessungen (Durchmesser): 254 mm.

Volumenstrombereich: 10-250 m³/h

Fabrikat: Tecanno

Typ: Ventil Round

Artikel: 1000300–9016-20