Tecanno Lüftungsventil One Plus 160 für Zu- und Abluft in Design-Bauart (0101160-9016-20).

Für den Einbau in Decken und Wände über 160 mm Anschlussstutzen.

Hundert Prozent freier Querschnitt.

Bündige Federblech-Abdeckung sorgt für ein konstant klares Design mit einem symmetrischen, strömungsoptimierten Luftdurchlass.

Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL 9016-20).

Handgearbeitet in Deutschland. Geschütztes Geschmacksmuster.

Abmessungen (LxBxH): 256x256x40mm

Nenngröße: 160 mm

Volumenstrombereich: 10-175 m³/h

Fabrikat: Tecanno

Typ: Ventil One Plus 160

Artikel: 0101160-9016-20