Tecanno Lüftungsventil Square 100 für Zu- und Abluft in Design-Bauart (0011100-9016-20).

Für den Anbau an Decken und Wände über 100 mm Anschlussstutzen.

Hundert Prozent freier Querschnitt.

Kombinierbar mit Volumen- oder Filtereinsatz von Tecanno.

Gleichmäßige Rasteraufteilung von 5 x 5 mm Diffuseröffnung.

Ventil aus Stahlblech mit elektrostatischer Pulverbeschichtung (RAL 9016-20).

Handgearbeitet in Deutschland. Geschütztes Geschmacksmuster.

Abmessungen (LxBxH): 160x160x10mm

Nenngröße: 100 mm

Volumenstrombereich: 10-63 m³/h

Fabrikat: Tecanno

Typ: Ventil Square 100

Artikel: 0011100-9016-20