Tecanno Volumeneinsatz 125 zur stufenlosen Regulierung der Zu- und Abluft(10125).
Kombinierbar mit Tecanno Filtermatte.
Patentgeschützt, hergestellt in Deutschland.
Aus ABS-Kunststoff, weiß.

Fabrikat: Tecanno
Typ: Volumeneinsatz 125
Artikel: 10125