Tecanno Filtereinsatz 125 zur Luftfilterung (20125).
Der Einsatz mit Staubfilter bietet eine freie Filterfläche.
Der Einsatz ist nicht regelbar.
Patentgeschützt
Filterring aus ABS-Kunststoff mit Filtermatte, schwarz.

Fabrikat: Tecanno
Typ: Filtereinsatz 125
Artikel: 20125
