Tecanno Filtereinsatz 100 zur Luftfilterung (20100).
Der Filtereinsatz mit Staubfilter bietet freie Filterfläche.
Der Einsatz ist nicht regelbar.
Patentgeschützt
Filterring aus ABS-Kunststoff mit Filtermatte, schwarz.

Fabrikat: Tecanno
Typ: Filtereinsatz 100
Artikel: 20100
